## 시험설비 관리대장
(OO팀) 시험설비 관리대장 | (SAR팀) | 시험설비 관리대장 | [13 empty] | 최종 업데이트 일자 : 2024. 10. 29
관리번호 | 자산번호 (번호 or N/A) | 장비명 | 소속팀 | 관리방법 (외부교정/자체점검/비대상) | 최종교정일 | 교정기관 | 교정주기 (개월) | 차기교정일 | 제조사 | 구입년도 | 모델명 | 일련번호 | 장비사양 | 위치 | 중간점검 대상 (O/X) | 가용 여부 (사용/고장/여분)
SUW-S0001 | 125-523 | Signal Generator | SAR | 외부교정 | 2024-07-22 | HCT | 12 | 2025-07-22 | AGILENT | 2014 | N5181A | MY50145882 | 10 kHz to 6 GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0005 | 125-560 | Amplifier | SAR | 외부교정 | 2024-02-14 | HCT | 12 | 2025-02-14 | EXODUS | 2014 | AMP2027 | 1410025-AMP2027-10003 | 10 MHz to 6 GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0006 | 125-560 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MICROLAB | 2014 | LA-15N | 3943 | Cut-off frequency 1.5 GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0007 | 125-560 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | FILTRON | 2014 | L14012FL | 1410003S | Cut-off frequency 3 GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0008 | 125-560 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MICROLAB | 2014 | LA-60N | 3942 | Cut-off frequency 6 GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0010 | 125-531 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | AGILENT | 2014 | 772D | MY52180193 | 2GHz to 18GHz Max 50W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0011 | 125-550 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | CMW500 | 150313 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0012 | 125-551 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | ROHDE & SCHWARZ | 2014 | CMW500 | 150314 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0014 | 125-537 | Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | AGILENT | 2014 | U2000A | MY54260007 | 10MHz to 18GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0015 | 125-519 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-02-22 | SPEAG | 24 | 2026-02-22 | SPEAG | 2014 | D750V3 | 1122 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0016 | 125-518 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-09-16 | SPEAG | 24 | 2026-09-16 | SPEAG | 2014 | D835V2 | 4d174 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0017 | 125-519 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2022-11-30 | SPEAG | 24 | 2024-11-30 | SPEAG | 2014 | D1750V2 | 1125 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0018 | 125-518 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2022-11-16 | SPEAG | 24 | 2024-11-16 | SPEAG | 2014 | D1900V2 | 5d190 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0020 | 125-518 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-08-16 | SPEAG | 24 | 2026-08-16 | SPEAG | 2014 | D2100V2 | 1037 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0021 | 125-519 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-07-10 | SPEAG | 24 | 2026-07-10 | SPEAG | 2014 | D2450V2 | 939 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0022 | 125-519 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2022-11-23 | SPEAG | 24 | 2024-11-23 | SPEAG | 2014 | D5GHzV2 | 1184 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0023 | 125-522 | NETWORK ANALYZER | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | AGILENT | 2014 | E5071C | MY46522054 | 9 or 100kHz to 6.5GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0024 | 125-520 | DIELECTRIC PROBES | SAR | 외부교정 | 2024-06-10 | SPEAG | 12 | 2025-06-10 | SPEAG | 2014 | DAK-3.5 Probe | 1196 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0026 | 125-509 | CHAMBER 1 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2014 | SAR Shield Room1 | - |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0027 | 125-508 | CHAMBER 2 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2014 | SAR Shield Room2 | - |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0028 | 125-507 | CHAMBER 3 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2014 | SAR Shield Room3 | - |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0030 | 125-519 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-03-13 | SPEAG | 12 | 2025-03-13 | SPEAG | 2014 | DAE4 | 1447 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0031 | 125-519 | E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024-02-21 | SPEAG | 12 | 2025-02-21 | SPEAG | 2014 | EX3DV4 | 7313 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0032 | 125-518 | E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024-05-23 | SPEAG | 12 | 2025-05-23 | SPEAG | 2014 | EX3DV4 | 7314 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0033 | 87184 | Temp and Humidity recorder | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | LUTRON | 2014 | MHB-382SD | AH.50215 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0034 | 87185 | Temp and Humidity recorder | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | LUTRON | 2014 | MHB-382SD | AH.50213 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0037 | 125-518 | Dasy52 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2014 | Dasy52 SAR System(SAR 3) | F14/5T5ZB1/A/01 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0038 | 125-519 | Dasy52 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2014 | Dasy52 SAR System(SAR 2) | F14/5VR2C1/A/01 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0039 | 125-603 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024.03.11 | SPEAG | 24 | #VALUE! | SPEAG | 2015 | D835V2 | 4d194 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0041 | 125-603 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024.03.13 | SPEAG | 24 | #VALUE! | SPEAG | 2015 | D1900V2 | 5d199 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0042 | 125-603 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-03-14 | SPEAG | 24 | 2026-03-14 | SPEAG | 2015 | D2450V2 | 960 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0043 | 125-603 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-09-13 | SPEAG | 24 | 2026-09-13 | SPEAG | 2015 | D2600V2 | 1097 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0044 | 125-603 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-02-28 | SPEAG | 24 | 2025-02-28 | SPEAG | 2015 | D5GHzV2 | 1209 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0045 | 125-603 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-08-15 | SPEAG | 12 | 2025-08-15 | SPEAG | 2015 | DAE4 | 1468 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0047 | 125-603 | E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024.01.22 | SPEAG | 12 | #VALUE! | SPEAG | 2015 | EX3DV4 | 7330 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0048 | 125-603 | Dasy 6 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2015 | Dasy6 SAR System(SAR 1) | F14/5W9FA1/A/01 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0050 | 126650 | Temp and Humidity recorder | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | LUTRON | 2015 | MHB-382SD | AH.91463 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0052 | 125-518 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-07-15 | SPEAG | 12 | 2025-07-15 | SPEAG | 2015 | DAE4 | 1494 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0053 | 125-603 | E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024-07-17 | SPEAG | 12 | 2025-07-17 | SPEAG | 2015 | EX3DV4 | 7376 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0054 | 125-696 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024.03.15 | SPEAG | 24 | #VALUE! | SPEAG | 2017 | D1640V2 | 334 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0055 | 125-SE181 | HAC Arc Phantom | SAR | 비대상 | - | - | - | - | SPEAG | 2017 | SD HAC P01 BA | 1032 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0056 | 125-SE181 | HAC Calibration Coil | SAR | 비대상 | - | - | - | - | SPEAG | 2017 | SD HAC P02 AB | 1014 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0057 | 125-SE181 | AMMI | SAR | 비대상 | - | - | - | - | SPEAG | 2017 | SE UMS 010 AB | 1019 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0064 | 125-SE183 | HAC Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-09-22 | SPEAG | 24 | 2025-09-22 | SPEAG | 2017 | CD835V3 | 1000 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0065 | 125-SE183 | HAC Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-09-22 | SPEAG | 24 | 2025-09-22 | SPEAG | 2017 | CD1880V3 | 1000 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0066 | 125-SE183 | HAC Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-09-22 | SPEAG | 24 | 2025-09-22 | SPEAG | 2017 | CD2450V3 | 1002 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0067 | 125-SE183 | HAC Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-09-22 | SPEAG | 24 | 2025-09-22 | SPEAG | 2017 | CD2600V3 | 1009 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0068 | 225162 | CMW controller | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2018 | CMWC | 101799 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0069 | 225163 | RF Combiner | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2018 | CMW-234 | 102203 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0070 | 125-736(1) | Exposure level tester(B-field Probe) | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | NARDA | 2018 | ELT-400(ELT probe 100cm2) | N-0930 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0071 | 125-738 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | ROHDE & SCHWARZ | 2018 | CMW 500 | 162790 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0072 | 125-740 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2022-11-15 | SPEAG | 24 | 2024-11-15 | SPEAG | 2018 | D2300V2 | 1090 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0073 | 125-741 | Isotropic E-field Probe | SAR | 외부교정 | 2023-11-16 | SPEAG | 12 | 2024-11-16 | SPEAG | 2018 | EF3DV3 | 4064 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0074 | 125-742 | HAC Audio Magnetic Field Probe | SAR | 외부교정 | 2024-07-11 | SPEAG | 12 | 2025-07-11 | SPEAG | 2018 | AM1DV3 | 3137 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0075 | 125-739 | RF 전자파 측정기 | SAR | 외부교정 | 2024-09-02 | HCT | 12 | 2025-09-02 | NARDA | 2020 | EHP-200AC | 170WX91008 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0076 | 179784 | Temp and Humidity recorder | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | LUTRON | 2019 | MHB-382SD | AJ.45903 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0077 | 179785 | Temp and Humidity recorder | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | LUTRON | 2019 | MHB-382SD | AJ.42446 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0078 | 125-759 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-05-19 | SPEAG | 24 | 2026-05-19 | SPEAG | 2019 | D3700V2 | 1036 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0079 | 125-758 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-05-19 | SPEAG | 24 | 2026-05-19 | SPEAG | 2019 | D3500V2 | 1075 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0081 | 125-760 | Verification kit | SAR | 외부교정 | 2024-01-17 | SPEAG | 12 | 2025-01-17 | SPEAG | 2019 | 5G verification source_30GHz | 1047 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0082 | 125-761 | Verification kit | SAR | 외부교정 | 2023-02-21 | SPEAG | 12 | 2024-02-21 | SPEAG | 2019 | 5G verification source_60GHz | 1028 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0083 | 125-810 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-02-16 | SPEAG | 12 | 2025-02-16 | SPEAG | 2019 | DAE 4 | 1591 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0084 | 125-814 | Isotropic E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024-07-10 | SPEAG | 12 | 2025-07-10 | SPEAG | 2019 | EF3DV3 | 4066 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0085 | 125-813 | HAC Audio Magnetic Field probe | SAR | 외부교정 | 2024-09-17 | SPEAG | 12 | 2025-09-17 | SPEAG | 2019 | AM1DV3 | 3140 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0086 | 125-811 | E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024-09-03 | SPEAG | 12 | 2025-09-03 | SPEAG | 2019 | EX3DV4 | 7545 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0087 | 125-812 | HAC dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-08-21 | SPEAG | 24 | 2025-08-21 | SPEAG | 2019 | CD3500V3 | 1011 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0088 | 125-810 | Dasy6 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2019A84 | Dasy 6 SAR system(SAR 4) | F/19/0011413/A/001 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0089 | 125-778 | CHAMBER | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2019 | SAR shield room 4 | - |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0090 | 125-872 | Spectrum Analyzer | SAR | 외부교정 | 2024-03-25 | HCT | 12 | 2025-03-25 | ROHDE & SCHWARZ | 2020 | Spectrum Rider FPH | 103154 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0092 | 125-878 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | KEYSIGHT | 2020 | 8491B/003 | VE2017A0283 | DC to 18GHz 2W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0093 | 125-879 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | KEYSIGHT | 2020 | 8491B/010 | MY39271981 | DC to 18GHz 2W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0094 | 125-880 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | KEYSIGHT | 2020 | 8491B/010 | MY39272011 | DC to 18GHz 2W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0095 | 125-881 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | KEYSIGHT | 2020 | 8491B/020 | MY39271973 | DC to 18GHz 2W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0096 | 125-757 | 5G probe | SAR | 외부교정 | 2024-01-16 | SPEAG | 12 | 2025-01-16 | SPEAG | 2020 | EummWV4 | 9493 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0098 | 209979 | TERMINATION | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | WEINSCHEL | 2021 | M1406A | T09 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0099 | 209980 | TERMINATION | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | WEINSCHEL | 2021 | M1406A | T10 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0100 | 209981 | Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | NRP8S | 104520 | 10MHz~8GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0101 | 209982 | Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | NRP8S | 104521 | 10MHz~8GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0102 | 125-833 | UXM 5G Wireless Test Platform | SAR | 외부교정 | 2024-07-30 | HCT | 12 | 2025-07-30 | KEYSIGHT | 2021 | E7515B | MY57510596 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0103 | 209429 | Common Interface Unit | SAR | 비대상 | - |  |  | - | KEYSIGHT | 2021 | E7770A | MY58290159 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0104 | 209430 | mmWave Transceiver | SAR | 외부교정 | 2024-07-30 | HCT | 12 | 2025-07-30 | KEYSIGHT | 2021 | M1740A | MY58270439 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0105 | 209431 | mmWave Transceiver | SAR | 외부교정 | 2024-07-30 | HCT | 12 | 2025-07-30 | KEYSIGHT | 2021 | M1740A | MY58270341 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0107 | 125-924 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 |  | 2020 | WLKX10-11000-13640-21000-60TS | 1 | DC to 11 GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0108 | 125-924 | Verification kit | SAR | 외부교정 | 2024-02-19 | SPEAG | 12 | 2025-02-19 | SPEAG | 2020 | 5G verification source_10GHz | 1022 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0109 | 125-931 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-03-25 | HCT | 12 | 2025-03-25 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMW 500 | 169803 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0110 | 125-932 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMW 500 | 169801 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0111 | 125-932 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMW 500 | 169799 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0112 | 125-932 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMW 500 | 169800 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0115 | 209445 | CMW controller | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMW C | 103231 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0116 | 209452 | RF Combiner | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | Z24 | 102974 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0117 | 209453 | CMX | SAR | 외부교정 | 2024-08-14 | HCT | 12 | 2025-08-14 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMX 500 | 101534 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0118 | 209605 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | AGILENT | 2021 | 778D | 16133 | 100MHz~2GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0119 | 125-933 | Head and Torso Simulator incl Right Ear Simulator and Handset Positioner | SAR | 외부교정 | 2024-06-19 | Bruel&Kjaer | - | - | Bruel&Kjaer | 2020 | -4128-D-001- | 3287425 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0120 | 125-933 | Single Channel, Universal Microphone Conditioning Amplifier | SAR | 외부교정 | 2024-06-14 | Bruel&Kjaer | - | - | Bruel&Kjaer | 2020 | -1708--- | 100426 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0121 | 125-933 | Sound Calibrator, Class 1 and LS, 94 and 114 dB, 1 kHz. | SAR | 외부교정 | 2024-06-14 | Bruel&Kjaer | - | - | Bruel&Kjaer | 2020 | -4231--- | 3026386 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0122 | 125-933 | Production Test USB-DAQ 8/2-ch. | SAR | 외부교정 | 2024-06-21 | Bruel&Kjaer | - | - | Bruel&Kjaer | 2020 | -3670-A-082- | 3670-000120 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0123 | 209616 | CMW controller | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | CMW C | 103232 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0124 | 209617 | RF Combiner | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | Z24 | 102975 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0125 | 209618 | RF Combiner | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | Z24 | 102976 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0126 | 209622 | RF Combiner | SAR | 비대상 | - | - | - | - | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | Z24 | 102977 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0127 | 209624 | NETWORK ANALYZER | SAR | 외부교정 | 2024-07-22 | HCT | 12 | 2025-07-22 | ROHDE & SCHWARZ | 2021 | ZNB 20 | 102256 | 100kHz~20GHz | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0128 | 209625 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | NARDA | 2021 | 4216-10 | 02835 | 500MHz~8GHz Max 50W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0130 | 125-928 | Signal Generator | SAR | 외부교정 | 2024-07-25 | HCT | 12 | 2025-07-25 | KEYSIGHT | 2021 | N5181B | MY59100587 | 9kHz~6GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0131 | 125-929 | Signal Generator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | N5173B | MY59101083 | 9kHz~13GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0132 | 125-SE283 | USB Average power sensor | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | U2000A | MY60490008 | 10MHz~18GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0133 | 125-SE284 | USB Average power sensor | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | U2000A | MY61060004 | 10MHz~18GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0134 | 125-SE286 | USB Average power sensor | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | U2000A | MY61010006 | 10MHz~18GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0136 | 209637 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-N10W5+ | N/A | DC to 18GHz Max 5W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0137 | 209638 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-N10W5+ | N/A | DC to 18GHz Max 5W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0138 | 209640 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-N20W5+ | N/A | DC to 18GHz Max 5W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0139 | 209643 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-N20W5+ | N/A | DC to 18GHz Max 5W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0141 | 209647 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MINI-CIRCUITS | 2021 | VLF-6000+ | S0141 | DC to 6GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0142 | 209649 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | MINI-CIRCUITS | 2021 | VLF-6000+ | S0142 | DC to 6GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0143 | 209650 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MINI-CIRCUITS | 2021 | VLF-3000+ | S0143 | DC to 3GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0144 | 209651 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MINI-CIRCUITS | 2021 | NLP-1200 | VUU19301915 | DC to 1GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0145 | 209652 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MINI-CIRCUITS | 2021 | ZUDC20-183+ | N/A | 0.5 to 18GHz MAX Power 0.5~4GHz 50W/ 4~12.4GHz 25W/ 12.4~18GHz 10W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0146 | 209654 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MINI-CIRCUITS | 2021 | ZUDC20-183+ | N/A | 0.5 to 18GHz MAX Power 0.5~4GHz 50W/ 4~12.4GHz 25W/ 12.4~18GHz 10W | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0153 | 209678 | Humidity.Temp.Baro Data Recorder | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | LUTRON | 2021 | MHB-382SD | AK.12102 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0154 | 209679 | Humidity.Temp.Baro Data Recorder | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | LUTRON | 2021 | MHB-382SD | AK.12103 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0155 | 209682 | Humidity.Temp.Baro Data Recorder | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | LUTRON | 2021 | MHB-382SD | AK.12121 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0156 | 209683 | Humidity.Temp.Baro Data Recorder | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | LUTRON | 2021 | MHB-382SD | AK.12123 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0157 | 209684 | Volume Control Chamber | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | Bruel&Kjaer | 2021 | Volume Control Chamber | - |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0158 | 209685 | CHAMBER | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2021 | SAR shield room 6/7 | - |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0159 | 209686 | CHAMBER | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2021 | SAR shield room 8/9 | - |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0160 | 125-934 | Amplifier | SAR | 외부교정 | 2024-01-05 | HCT | 12 | 2025-01-05 | EXODUS | 2021 | AMP2027ADB | 10002 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0161 | 209700 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-04-20 | SPEAG | 24 | 2025-04-20 | SPEAG | 2021 | D3500V2 | 1121 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0162 | 209699 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-04-21 | SPEAG | 24 | 2025-04-21 | SPEAG | 2021 | D3900V2 | 1069 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0163 | 125-942 | Probe | SAR | 외부교정 | 2024-09-23 | SPEAG | 12 | 2025-09-23 | SPEAG | 2021 | EX3DV4 | 7645 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0164 | 209697 | DIGITAL THERMOMETER | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | LKM | 2021 | DTM3000 | 3851 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0165 | 209696 | DIGITAL THERMOMETER | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | LKM | 2021 | DTM3000 | 3862 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0166 | 125-944 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-04-18 | SPEAG | 24 | 2025-04-18 | SPEAG | 2021 | D750V3 | 1205 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0167 | 125-945 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2022-09-21 | SPEAG | 24 | 2024-09-21 | SPEAG | 2021 | D1750V2 | 1180 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0168 | 125-946 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-04-25 | SPEAG | 24 | 2025-04-25 | SPEAG | 2021 | D2300V2 | 1115 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0169 | 125-947 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-04-25 | SPEAG | 24 | 2025-04-25 | SPEAG | 2021 | D2600V2 | 1178 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0170 | 125-950 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-04-21 | SPEAG | 24 | 2025-04-21 | SPEAG | 2021 | D5GHzV2 | 1325 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0171 | 125-951 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-06-11 | SPEAG | 24 | 2026-06-11 | SPEAG | 2021 | D6.5GHz | 1010 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0172 | 125-943 | Probe | SAR | 외부교정 | 2024-03-18 | SPEAG | 12 | 2025-03-18 | SPEAG | 2021 | EX3DV4 | 7651 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0173 | 125-941 | Probe | SAR | 외부교정 | 2024-04-22 | SPEAG | 12 | 2025-04-22 | SPEAG | 2021 | EX3DV4 | 7652 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0174 | 125-940 | Probe | SAR | 외부교정 | 2024-03-15 | SPEAG | 12 | 2025-03-15 | SPEAG | 2021 | EX3DV4 | 7646 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0175 | 209660 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-05-15 | SPEAG | 12 | 2025-05-15 | SPEAG | 2021 | DAE 4 | 1670 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0176 | 209658 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-04-18 | SPEAG | 12 | 2025-04-18 | SPEAG | 2021 | DAE 4 | 1671 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0177 | 209655 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-03-14 | SPEAG | 12 | 2025-03-14 | SPEAG | 2021 | DAE 4 | 1667 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0178 | 209653 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-04-18 | SPEAG | 12 | 2025-04-18 | SPEAG | 2021 | DAE 4 | 1668 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0179 | 209648 | 5G probe | SAR | 외부교정 | 2024-02-13 | SPEAG | 12 | 2025-02-13 | SPEAG | 2021 | EummWV4 | 9559 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0180 | 209646 | 5G probe | SAR | 외부교정 | 2024-02-15 | SPEAG | 12 | 2025-02-15 | SPEAG | 2021 | EummWV4 | 9536 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0181 | 125-953 | Verification kit | SAR | 외부교정 | 2024-02-19 | SPEAG | 12 | 2025-02-19 | SPEAG | 2021 | 5G Verification Source_30GHz | 1082 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0182 | 125-954 | DAK Probe | SAR | 외부교정 | 2024-03-12 | SPEAG | 12 | 2025-03-12 | SPEAG | 2021 | DAKS-3.5 Probe | 1133 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0183 | 125-955 | DAK Probe | SAR | 외부교정 | 2024-04-22 | SPEAG | 12 | 2025-04-22 | SPEAG | 2021 | DAKS-3.5 Probe | 1134 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0184 | 125-955 | Vector Network Analyzer | SAR | 외부교정 | 2024-04-15 | SPEAG | 12 | 2025-04-15 | SPEAG | 2021 | DAKS_VNA R140 | 0050221 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0185 | 125-954 | Vector Network Analyzer | SAR | 외부교정 | 2024-03-21 | SPEAG | 12 | 2025-03-21 | SPEAG | 2021 | DAKS_VNA R140 | 0060221 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0186 | 125-936 | DASY 8 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2021 | DASY 8 MP83 TX2-60L(SAR 8) | F/21/0025195/A/001 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0187 | 125-937 | DASY 8 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2021 | DASY 8 MP83 TX2-60L(SAR 9) | F/21/0024710/A/001 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0188 | 125-938 | DASY 8 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2021 | DASY 8 MP83 TX2-60L(SAR 6) | F/21/0025222/A/001 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0189 | 125-939 | DASY 8 | SAR | 자체점검 | - | - | - | - | SPEAG | 2021 | DASY 8 MP83 TX2-60L(SAR 7) | F/21/0025370/A/001 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0190 | 125-959 | Audio Analyzer | SAR | 외부교정 | 2024-07-30 | HCT | 12 | 2025-07-30 | KEYSIGHT | 2021 | U8903B | MY61170007 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0191 | 125-SE298 | USB Audio Module | SAR | 비대상 | - | - | - | - | KEYSIGHT | 2021 | E7515-60023 | 107005 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0192 | 209615 | Humidity.Temp.Baro Data Recorder | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | LUTRON | 2021 | MHB-382SD | AK.18789 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0193 | 209612 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | 8491B003 | MY39272276 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0194 | 209610 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | 8491B003 | MY39272275 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0196 | 209608 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | 8491B010 | MY39272293 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0197 | 209607 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | KEYSIGHT | 2021 | 8491B010 | MY39272306 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0198 | 209604 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | KEYSIGHT | 2021 | 8491B020 | MY39272302 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0199 | 209603 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-07-23 | HCT | 12 | 2025-07-23 | KEYSIGHT | 2021 | 8491B020 | MY39272300 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0202 | 212658 | DAK Probe | SAR | 외부교정 | 2023-09-20 | SPEAG | 12 | 2024-09-20 | SPEAG | 2021 | DAK-12 | 1158 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0203 | 212693 | Loop Antenna | SAR | 외부교정 | 2023-09-20 | SPEAG | 12 | 2024-09-20 | SPEAG | 2021 | CLA-6 | 1013 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0204 | 212694 | Loop Antenna | SAR | 외부교정 | 2024-08-22 | SPEAG | 12 | 2025-08-22 | SPEAG | 2021 | CLA-13 | 1015 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0206 | 213407 | USB Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | KEYSIGHT | 2021 | U2004A USB Sensor | MY61200006 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0207 | 213408 | USB Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | KEYSIGHT | 2021 | U2004A USB Sensor | MY61280010 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0208 | 213409 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | MINI-CIRCUITS | 2021 | ZMDC-30-1+ | SF569102123 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0209 | 213410 | UXM 5G Wireless Test Platform | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | KEYSIGHT | 2021 | E751B | MY59150850 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0210 | 213411 | UXM 5G Wireless Test Platform | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT |  | - | KEYSIGHT | 2021 | E751B | MY58460570 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0211 | 213864 | Amplifier | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | MINI-CIRCUITS | 2021 | TVA-R5-13A+ | 2111006 | 0.5 to 1000MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0212 | 213865 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | MINI-CIRCUITS | 2021 | NLP-1200+ | VUU19301915 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0213 | 213867 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | MINI-CIRCUITS | 2021 | NLP-1200+ | VUU19301915 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0214 | 215371 | PXA Signal Analyzer | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | KEYSIGHT | 2021 | N9030B | MY61330433 | 2Hz to 44 GHz | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0215 | 216813 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-S3W10+ | N/A | 10W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0216 | 216814 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-S3W10+ | N/A | 10W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0217 | 216815 | Attenuator | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | MINI-CIRCUITS | 2021 | BW-S3W10+ | N/A | 10W | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0218 | 221236 | Radio Communication Test Station | SAR | 외부교정 | 2024-08-20 | HCT | 12 | 2025-08-20 | Anritsu | 2022 | MT8000A | 6272466165 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0219 | 221237 | Radio Communication Analyzer | SAR | 외부교정 | 2024-08-20 | Anritsu | 12 | 2025-08-20 | Anritsu | 2022 | MT8821C | 6161094351 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0220 | 221460 | UXM 5G Wireless Test Platform | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | KEYSIGHT | 2020 | E7515B | MY58120110 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0221 | 221461 | Common Interface Unit | SAR | 비대상 | - | - | - | - | KEYSIGHT | 2020 | E7770A | MY58290152 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0222 | 221462 | mmWave Transceiver | SAR | 외부교정 | 2024-01-08 | HCT | 12 | 2025-01-08 | KEYSIGHT | 2020 | M1740A | MY58270380 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0223 | 221463 | mmWave Transceiver | SAR | 외부교정 | 2024-01-08 | HCT | 12 | 2025-01-08 | KEYSIGHT | 2020 | M1740A | MY58270535 |  | 2F-SAR | X | 사용
SUW-S0224 | 223499 | Power Meter | SAR | 외부교정 | 2024-08-19 | HCT | 12 | 2025-08-19 | Anritsu | 2022 | ML2438A | 2212002 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0225 | 223514 | Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-08-19 | HCT | 12 | 2025-08-19 | Anritsu | 2022 | MA2472D | 2014271 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0226 | 223515 | Power Sencor | SAR | 외부교정 | 2024-08-19 | HCT | 12 | 2025-08-19 | Anritsu | 2022 | MA2472D | 2014291 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0227 | 225278 | V-Coil | SAR | 외부교정 | 2023-10-13 | SPEAG | 12 | 2024-10-13 | SPEAG | 2022 | V-Coil500/3 | 1013 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0228 | 225279 | V-Coil | SAR | 외부교정 | 2023-10-10 | SPEAG | 12 | 2024-10-10 | SPEAG | 2022 | V-Coil50/400 | 1014 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0229 | 225280 | V-Coil | SAR | 외부교정 | 2023-10-10 | SPEAG | 12 | 2024-10-10 | SPEAG | 2022 | V-Coil25/6780 | 1016 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0230 | 225281 | V-Coil | SAR | 외부교정 | 2023-10-09 | SPEAG | 12 | 2024-10-09 | SPEAG | 2022 | V-Coil350/85 | 1019 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0231 | 225282 | MAGPy Probe | SAR | 외부교정 | 2024-07-04 | SPEAG | 12 | 2025-07-04 | SPEAG | 2022 | MAGPy-H3D / MAGPy-DAS | 2050 |  | 2F-SAR | O | 사용
SUW-S0233 | 225976 | Dipole Antenna | SAR | 외부교정 | 2022-11-01 | SPEAG | 24 | 2024-11-01 | SPEAG | 2022 | D8GHzV2 | 1012 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0234 | 226269 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-780-S+ | S0234 | BPF 710-850 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0235 | 226270 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-780-S+ | S0235 | BPF 710-850 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0236 | 226272 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-925-S+ | S0236 | BPF 800-1050 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0237 | 226273 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-925-S+ | S0237 | BPF 800-1050 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0238 | 226274 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-2000-S+ | S0238 | BPF 1730 - 2270 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0239 | 226275 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-2000-S+ | S0239 | BPF 1730 - 2270 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0240 | 226276 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-2340-S+ | S0240 | BPF 2020 - 2660 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0241 | 226277 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-2340-S+ | S0241 | BPF 2020 - 2660 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0242 | 226278 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-3590-S+ | S0242 | BPF 3000 - 4300 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0243 | 226279 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2023-12-27 | HCT | 12 | 2024-12-27 | MINI-CIRCUITS | 2022 | VBFZ-3590-S+ | S0243 | BPF 3000 - 4300 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0244 | 226280 | Resistive Power Splitter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | Weinschel | 2021 | 1534 | S0244 | DC - 40GHz | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0245 | 226281 | Resistive Power Splitter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | Weinschel | 2021 | 1534 | S0245 | DC - 40GHz | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0246 | 226282 | Resistive Power Splitter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | Weinschel | 2021 | 1534 | S0246 | DC - 40GHz | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0247 | 226283 | Resistive Power Splitter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | Weinschel | 2021 | 1534 | S0247 | DC - 40GHz | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0248 | 226284 | Resistive Power Splitter | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | Weinschel | 2021 | 1534 | S0248 | DC - 40GHz | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0249 | 226285 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | KRYTAR | 2022 | 100318010 | 215541 | 0.3 - 18 GHz 10dB coupling | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0250 | 226286 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-01-04 | HCT | 12 | 2025-01-04 | KRYTAR | 2022 | 100318010 | 215542 | 0.3 - 18 GHz 10dB coupling | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0251 | 234866 | Sound level meter | SAR | 외부교정 | 2024-06-14 | HCT | 12 | 2025-06-14 | Bruel&Kjaer | 2023 | 2250 Light | 3031250 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0252 | 240177 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-09-23 | HCT | 12 | 2025-09-23 | MINI-CIRCUITS | 2023 | VBFZ-5500-S+ | S0252 | BPF 4900 - 6200 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0253 | 240176 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-09-23 | HCT | 12 | 2025-09-23 | MINI-CIRCUITS | 2023 | VBFZ-5500-S+ | S0253 | BPF 4900 - 6200 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0254 | 240175 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-09-23 | HCT | 12 | 2025-09-23 | MINI-CIRCUITS | 2023 | VBFZ-6260-S+ | S0254 | BPF 5600 - 7000 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0255 | 240174 | Band Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-09-23 | HCT | 12 | 2025-09-23 | MINI-CIRCUITS | 2023 | VBFZ-6260-S+ | S0255 | BPF 5600 - 7000 MHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0256 | 240157 | Power Sensor | SAR | 외부교정 | 2024-09-23 | HCT | 12 | 2025-09-23 | ROHDE & SCHWARZ | 2023 | NRP8S | 113937 | 10MHz~8GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0257 | 244757 | Signal Generator | SAR | 외부교정 | 2024-07-24 | HCT | 12 | 2025-07-24 | KEYSIGHT | 2014 | E8257D | MY53400994 | 250kHz~40GHz | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0258 | 244755 | Communications Tester | SAR | 외부교정 | 2024-01-03 | HCT | 12 | 2025-01-03 | ROHDE & SCHWARZ | 2022 | CMW 500 | 169802 |  | 3F-SAR | X | 사용
SUW-S0259 | 245269 | E-field probe | SAR | 외부교정 | 2024-09-04 | HCT | 12 | 2025-09-04 | SPEAG | 2021 | EX3DV4 | 3871 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0260 | 245270 | Data Acquisition System | SAR | 외부교정 | 2024-07-12 | HCT | 12 | 2025-07-12 | SPEAG | 2021 | DAE 4 | 1343 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0261 | 249405 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-02-29 | HCT | 12 | 2025-03-01 | MINI-CIRCUITS | 2024 | VLF-1500+ | 32333 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0262 | 249446 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-02-29 | HCT | 12 | 2025-03-01 | MINI-CIRCUITS | 2024 | VLF-1500+ | 32241 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0263 | 249447 | Low Pass Filter | SAR | 외부교정 | 2024-02-29 | HCT | 12 | 2025-03-01 | MINI-CIRCUITS | 2024 | VLF-3000+ | 32226 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0264 | 249448 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-02-29 | HCT | 12 | 2025-03-01 | MINI-CIRCUITS | 2024 | ZUDC10-83-S+ | 2316 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0265 | 249449 | Directional Coupler | SAR | 외부교정 | 2024-02-29 | HCT | 12 | 2025-03-01 | MINI-CIRCUITS | 2024 | ZUDC10-83-S+ | 2316 |  | 3F-SAR | O | 사용
SUW-S0266 | 249450 | Broadband Power Amplifier | SAR | 외부교정 | 2024-02-21 | HCT | 12 | 2025-02-21 | MINI-CIRCUITS | 2024 | BA00T60W2D | S3010-0001 |  | 3F-SAR | O | 사용
Formulas:
차기교정일 = IFS(NOT(OR([교정주기 (개월)]=12, [교정주기 (개월)]=24)), "-", [교정주기 (개월)]=12, (DATE(YEAR([최종교정일])+1, MONTH([최종교정일]), DAY([최종교정일]))), [교정주기 (개월)]=24, (DATE(YEAR([최종교정일])+2, MONTH([최종교정일]), DAY([최종교정일]))))

## SAR list (hidden)
번호 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 일련번호 | 관리번호 | 교정 | 최종교정일 | 교정주기 | 차기교정일 | 장비사양 | 설치장소
1 | Signal Generator | AGILENT | N5181A | MY50145882 | SUW-S0001 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 100KHz ~ 6GHz | 2F- SAR
2 | Attenuator | AGILENT | 8491B/003 | MY39269292 | SUW-S0002 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 3dB | 2F- SAR
3 | Attenuator | AGILENT | 8491B/010 | MY39269315 | SUW-S0003 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 10dB | 2F- SAR
4 | Attenuator | AGILENT | 8491B/020 | MY39269298 | SUW-S0004 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 20dB | 2F- SAR
5 | Amplifier | EXODUS | AMP2027 | 1410025- AMP2027-10003 | SUW-S0005 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 100M~6GHz | 2F- SAR
6 | Low Pass Filter | MICROLAB | LA-15N | 03943 | SUW-S0006 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | ~1.5GHz | 2F- SAR
7 | Low Pass Filter | FILTRON | L14012FL | 1410003S | SUW-S0007 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | ~3GHz | 2F- SAR
8 | Low Pass Filter | MICROLAB | LA-60N | 03942 | SUW-S0008 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | ~6GHz | 2F- SAR
9 | Directional Coupler | AGILENT | 778D | MY52180432 | SUW-S0009 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 2~18GHz | 2F- SAR
10 | Directional Coupler | AGILENT | 772D | MY52180193 | SUW-S0010 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 100M~2GHz | 2F- SAR
11 | Wideband Radio Communications Tester | ROHDE & SCHWARZ | CMW500 | 150313 | SUW-S0011 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | GSM,CDMA,WCDMA,LTE | 2F- SAR
12 | Wideband Radio Communications Tester | ROHDE & SCHWARZ | CMW500 | 150314 | SUW-S0012 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | GSM,CDMA,WCDMA,LTE | 2F- SAR
13 | Power Sensor | AGILENT | U2000A | MY54260010 | SUW-S0013 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 10MHz ~ 18GHz | 2F- SAR
14 | Power Sensor | AGILENT | U2000A | MY54260007 | SUW-S0014 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 10MHz ~ 18GHz | 2F- SAR
15 | Dipole Antenna | SPEAG | D750V3 | 1122 | SUW-S0015 | SPEAG | 2015-08-17 | 12 | 2016-08-17 | Head & Body 750 MHz | 2F- SAR
16 | Dipole Antenna | SPEAG | D835V2 | 4d174 | SUW-S0016 | SPEAG | 2015-09-30 | 12 | 2016-09-30 | Head & Body 835 MHz | 2F- SAR
17 | Dipole Antenna | SPEAG | D1750V2 | 1125 | SUW-S0017 | SPEAG | 2015-08-20 | 12 | 2016-08-20 | Head & Body 1750 MHz | 2F- SAR
18 | Dipole Antenna | SPEAG | D1900V2 | 5d190 | SUW-S0018 | SPEAG | 2015-09-29 | 12 | 2016-09-29 | Head & Body 1900 MHz | 2F- SAR
19 | Dipole Antenna | SPEAG | D1950V3 | 1157 | SUW-S0019 | SPEAG | 2015-09-29 | 12 | 2016-09-29 | Head & Body 1950 MHz | 2F- SAR
20 | Dipole Antenna | SPEAG | D2100V2 | 1037 | SUW-S0020 | SPEAG | 2015-09-29 | 12 | 2016-09-29 | Head & Body 2100 MHz | 2F- SAR
21 | Dipole Antenna | SPEAG | D2450V2 | 939 | SUW-S0021 | SPEAG | 2015-09-28 | 12 | 2016-09-28 | Head & Body 2450 MHz | 2F- SAR
22 | Dipole Antenna | SPEAG | D5GHzV2 | 1184 | SUW-S0022 | SPEAG | 2015-08-26 | 12 | 2016-08-26 | Head & Body 5 GHz | 2F- SAR
23 | NETWORK ANALYZER | AGILENT | E5071C | MY46522054 | SUW-S0023 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 9KHz~6.5GHz | 2F- SAR
24 | DIELECTRIC PROBES | SPEAG | DAK-3.5 Probe | 1196 | SUW-S0024 | SPEAG | 2015-08-04 | 12 | 2016-08-04 | 200MHz~20GHz | 2F- SAR
25 | Thermometer | LKM | DTM3000 | 3424 | SUW-S0025 | HCT | 2015-08-19 | 12 | 2016-08-19 | −200 ~ 820°C | 2F- SAR
26 | Shield Room | EME | N/A | N/A | SUW-S0026 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000×5000×3000 (mm) | 2F- SAR
27 | Shield Room | EME | N/A | N/A | SUW-S0027 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000×5000×3000 (mm) | 2F- SAR
28 | Shield Room | EME | N/A | N/A | SUW-S0028 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000×5000×3000 (mm) | 2F- SAR
29 | Data Acquisition System | SPEAG | DAE4 | 1494 | SUW-S0029 | SPEAG | 2015-11-11 | 12 | 2016-11-11 | -100 TO +300Mv | 2F- SAR
30 | Data Acquisition System | SPEAG | DAE4 | 1447 | SUW-S0030 | SPEAG | 2015-09-23 | 12 | 2016-09-23 | -100 TO +300Mv | 2F- SAR
31 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7313 | SUW-S0031 | SPEAG | 2015-07-23 | 12 | 2016-07-23 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
32 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7314 | SUW-S0032 | SPEAG | 2015-09-25 | 12 | 2016-09-25 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
33 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.50215 | SUW-S0033 | HCT | 2015-08-19 | 12 | 2016-08-19 | 50℃, 90% | 2F- SAR
34 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.50213 | SUW-S0034 | HCT | 2015-08-24 | 12 | 2016-08-24 | 50℃, 90% | 2F- SAR
35 | Digital Multimeter | FLUKE | 17B | 27770592WS | SUW-S0035 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 1000V | 2F- SAR
36 | Digital Multimeter | FLUKE | 17B | 28050366WS | SUW-S0036 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 1000V | 2F- SAR
37 | Dasy52 | SPEAG | Dasy52 SAR System | F14/5T5ZB1/A/01 | SUW-S0037 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2F- SAR
38 | Dasy52 | SPEAG | Dasy52 SAR System | F14/5VR2C1/A/01 | SUW-S0038 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2F- SAR
39 | Dipole Antenna | SPEAG | D835V2 | 4d194 | SUW-S0039 | SPEAG | 2015-09-17 | 12 | 2016-09-17 | Head & Body 835 MHz | 2F- SAR
40 | Dipole Antenna | SPEAG | D1800V2 | 2d204 | SUW-S0040 | SPEAG | 2015-01-09 | 12 | 2016-01-09 | Head & Body 1800 MHz | 2F- SAR
41 | Dipole Antenna | SPEAG | D1900V2 | 5d199 | SUW-S0041 | SPEAG | 2015-02-06 | 12 | 2016-02-06 | Head & Body 1900 MHz | 2F- SAR
42 | Dipole Antenna | SPEAG | D2450V2 | 960 | SUW-S0042 | SPEAG | 2015-02-05 | 12 | 2016-02-05 | Head & Body 2450 MHz | 2F- SAR
43 | Dipole Antenna | SPEAG | D2600V2 | 1097 | SUW-S0043 | SPEAG | 2015-11-18 | 12 | 2016-11-18 | Head & Body 2600 MHz | 2F- SAR
44 | Dipole Antenna | SPEAG | D5GHzV2 | 1209 | SUW-S0044 | SPEAG | 2015-02-10 | 12 | 2016-02-10 | Head & Body 5GHz | 2F- SAR
45 | Data Acquisition System | SPEAG | DAE4 | 1468 | SUW-S0045 | SPEAG | 2015-09-15 | 12 | 2016-09-15 | -100 TO +300Mv | 2F- SAR
46 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7376 | SUW-S0046 | SPEAG | 2015-09-02 | 12 | 2016-09-02 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
47 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7330 | SUW-S0047 | SPEAG | 2015-02-12 | 12 | 2016-02-12 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
48 | Dasy52 | SPEAG | Dasy52 SAR System | F14/5W9FA1/A/01 | SUW-S0048 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2F- SAR
49 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.91478 | SUW-S0049 | HCT | 2015-08-12 | 12 | 2016-08-12 | 50℃, 90% | 2F- SAR
50 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.91463 | SUW-S0050 | HCT | 2015-08-12 | 12 | 2016-08-12 | 50℃, 90% | 2F- SAR
51 | Wireless communications test set | AGILENT | E5515C | MY50260520 | SUW-S0051 | HCT | 2015-10-05 | 12 | 2016-10-05 | GSM,CDMA,WCDMA | 2F- SAR