## 시험설비 관리대장
(팀) 시험설비 관리대장 | [14 empty] | 최종 업데이트 일자 : 2025. 02. 28
관리번호 | 자산번호 (번호 or N/A) | 장비명 | 관리방법 (외부교정/자체점검/비대상) | 최종교정일 | 교정기관 | 교정주기 (개월) | 차기교정일 | 제조사 | 구입년도 | 모델명 | 일련번호 | 장비사양 | 위치 | 중간점검 대상 (O/X) | 가용 여부 (사용/고장/여분)
`
`

## SAR list (hidden)
번호 | 장비명 | 제조사 | 모델명 | 일련번호 | 관리번호 | 교정 | 최종교정일 | 교정주기 | 차기교정일 | 장비사양 | 설치장소
1 | Signal Generator | AGILENT | N5181A | MY50145882 | SUW-S0001 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 100KHz ~ 6GHz | 2F- SAR
2 | Attenuator | AGILENT | 8491B/003 | MY39269292 | SUW-S0002 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 3dB | 2F- SAR
3 | Attenuator | AGILENT | 8491B/010 | MY39269315 | SUW-S0003 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 10dB | 2F- SAR
4 | Attenuator | AGILENT | 8491B/020 | MY39269298 | SUW-S0004 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 20dB | 2F- SAR
5 | Amplifier | EXODUS | AMP2027 | 1410025- AMP2027-10003 | SUW-S0005 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 100M~6GHz | 2F- SAR
6 | Low Pass Filter | MICROLAB | LA-15N | 03943 | SUW-S0006 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | ~1.5GHz | 2F- SAR
7 | Low Pass Filter | FILTRON | L14012FL | 1410003S | SUW-S0007 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | ~3GHz | 2F- SAR
8 | Low Pass Filter | MICROLAB | LA-60N | 03942 | SUW-S0008 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | ~6GHz | 2F- SAR
9 | Directional Coupler | AGILENT | 778D | MY52180432 | SUW-S0009 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 2~18GHz | 2F- SAR
10 | Directional Coupler | AGILENT | 772D | MY52180193 | SUW-S0010 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 100M~2GHz | 2F- SAR
11 | Wideband Radio Communications Tester | ROHDE & SCHWARZ | CMW500 | 150313 | SUW-S0011 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | GSM,CDMA,WCDMA,LTE | 2F- SAR
12 | Wideband Radio Communications Tester | ROHDE & SCHWARZ | CMW500 | 150314 | SUW-S0012 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | GSM,CDMA,WCDMA,LTE | 2F- SAR
13 | Power Sensor | AGILENT | U2000A | MY54260010 | SUW-S0013 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 10MHz ~ 18GHz | 2F- SAR
14 | Power Sensor | AGILENT | U2000A | MY54260007 | SUW-S0014 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 10MHz ~ 18GHz | 2F- SAR
15 | Dipole Antenna | SPEAG | D750V3 | 1122 | SUW-S0015 | SPEAG | 2015-08-17 | 12 | 2016-08-17 | Head & Body 750 MHz | 2F- SAR
16 | Dipole Antenna | SPEAG | D835V2 | 4d174 | SUW-S0016 | SPEAG | 2015-09-30 | 12 | 2016-09-30 | Head & Body 835 MHz | 2F- SAR
17 | Dipole Antenna | SPEAG | D1750V2 | 1125 | SUW-S0017 | SPEAG | 2015-08-20 | 12 | 2016-08-20 | Head & Body 1750 MHz | 2F- SAR
18 | Dipole Antenna | SPEAG | D1900V2 | 5d190 | SUW-S0018 | SPEAG | 2015-09-29 | 12 | 2016-09-29 | Head & Body 1900 MHz | 2F- SAR
19 | Dipole Antenna | SPEAG | D1950V3 | 1157 | SUW-S0019 | SPEAG | 2015-09-29 | 12 | 2016-09-29 | Head & Body 1950 MHz | 2F- SAR
20 | Dipole Antenna | SPEAG | D2100V2 | 1037 | SUW-S0020 | SPEAG | 2015-09-29 | 12 | 2016-09-29 | Head & Body 2100 MHz | 2F- SAR
21 | Dipole Antenna | SPEAG | D2450V2 | 939 | SUW-S0021 | SPEAG | 2015-09-28 | 12 | 2016-09-28 | Head & Body 2450 MHz | 2F- SAR
22 | Dipole Antenna | SPEAG | D5GHzV2 | 1184 | SUW-S0022 | SPEAG | 2015-08-26 | 12 | 2016-08-26 | Head & Body 5 GHz | 2F- SAR
23 | NETWORK ANALYZER | AGILENT | E5071C | MY46522054 | SUW-S0023 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 9KHz~6.5GHz | 2F- SAR
24 | DIELECTRIC PROBES | SPEAG | DAK-3.5 Probe | 1196 | SUW-S0024 | SPEAG | 2015-08-04 | 12 | 2016-08-04 | 200MHz~20GHz | 2F- SAR
25 | Thermometer | LKM | DTM3000 | 3424 | SUW-S0025 | HCT | 2015-08-19 | 12 | 2016-08-19 | −200 ~ 820°C | 2F- SAR
26 | Shield Room | EME | N/A | N/A | SUW-S0026 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000×5000×3000 (mm) | 2F- SAR
27 | Shield Room | EME | N/A | N/A | SUW-S0027 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000×5000×3000 (mm) | 2F- SAR
28 | Shield Room | EME | N/A | N/A | SUW-S0028 | N/A | N/A | N/A | N/A | 7000×5000×3000 (mm) | 2F- SAR
29 | Data Acquisition System | SPEAG | DAE4 | 1494 | SUW-S0029 | SPEAG | 2015-11-11 | 12 | 2016-11-11 | -100 TO +300Mv | 2F- SAR
30 | Data Acquisition System | SPEAG | DAE4 | 1447 | SUW-S0030 | SPEAG | 2015-09-23 | 12 | 2016-09-23 | -100 TO +300Mv | 2F- SAR
31 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7313 | SUW-S0031 | SPEAG | 2015-07-23 | 12 | 2016-07-23 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
32 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7314 | SUW-S0032 | SPEAG | 2015-09-25 | 12 | 2016-09-25 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
33 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.50215 | SUW-S0033 | HCT | 2015-08-19 | 12 | 2016-08-19 | 50℃, 90% | 2F- SAR
34 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.50213 | SUW-S0034 | HCT | 2015-08-24 | 12 | 2016-08-24 | 50℃, 90% | 2F- SAR
35 | Digital Multimeter | FLUKE | 17B | 27770592WS | SUW-S0035 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 1000V | 2F- SAR
36 | Digital Multimeter | FLUKE | 17B | 28050366WS | SUW-S0036 | HCT | 2015-08-18 | 12 | 2016-08-18 | 1000V | 2F- SAR
37 | Dasy52 | SPEAG | Dasy52 SAR System | F14/5T5ZB1/A/01 | SUW-S0037 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2F- SAR
38 | Dasy52 | SPEAG | Dasy52 SAR System | F14/5VR2C1/A/01 | SUW-S0038 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2F- SAR
39 | Dipole Antenna | SPEAG | D835V2 | 4d194 | SUW-S0039 | SPEAG | 2015-09-17 | 12 | 2016-09-17 | Head & Body 835 MHz | 2F- SAR
40 | Dipole Antenna | SPEAG | D1800V2 | 2d204 | SUW-S0040 | SPEAG | 2015-01-09 | 12 | 2016-01-09 | Head & Body 1800 MHz | 2F- SAR
41 | Dipole Antenna | SPEAG | D1900V2 | 5d199 | SUW-S0041 | SPEAG | 2015-02-06 | 12 | 2016-02-06 | Head & Body 1900 MHz | 2F- SAR
42 | Dipole Antenna | SPEAG | D2450V2 | 960 | SUW-S0042 | SPEAG | 2015-02-05 | 12 | 2016-02-05 | Head & Body 2450 MHz | 2F- SAR
43 | Dipole Antenna | SPEAG | D2600V2 | 1097 | SUW-S0043 | SPEAG | 2015-11-18 | 12 | 2016-11-18 | Head & Body 2600 MHz | 2F- SAR
44 | Dipole Antenna | SPEAG | D5GHzV2 | 1209 | SUW-S0044 | SPEAG | 2015-02-10 | 12 | 2016-02-10 | Head & Body 5GHz | 2F- SAR
45 | Data Acquisition System | SPEAG | DAE4 | 1468 | SUW-S0045 | SPEAG | 2015-09-15 | 12 | 2016-09-15 | -100 TO +300Mv | 2F- SAR
46 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7376 | SUW-S0046 | SPEAG | 2015-09-02 | 12 | 2016-09-02 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
47 | E-field probe | SPEAG | EX3DV4 | 7330 | SUW-S0047 | SPEAG | 2015-02-12 | 12 | 2016-02-12 | 10MHz to 6GHz | 2F- SAR
48 | Dasy52 | SPEAG | Dasy52 SAR System | F14/5W9FA1/A/01 | SUW-S0048 | N/A | N/A | N/A | N/A |  | 2F- SAR
49 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.91478 | SUW-S0049 | HCT | 2015-08-12 | 12 | 2016-08-12 | 50℃, 90% | 2F- SAR
50 | Temp and Humidity recorder | LUTRON | MHB-382SD | AH.91463 | SUW-S0050 | HCT | 2015-08-12 | 12 | 2016-08-12 | 50℃, 90% | 2F- SAR
51 | Wireless communications test set | AGILENT | E5515C | MY50260520 | SUW-S0051 | HCT | 2015-10-05 | 12 | 2016-10-05 | GSM,CDMA,WCDMA | 2F- SAR