validation of TESTING software

시험 소프트웨어의 유효성 확인

# [V]  Demonstration by vendor for software  공급자가 소프트웨어 시연한 경우

| Software Vendor: 소프트웨어 업체명 | Newtons4th Ltd |
| --- | --- |
| Software Name or Description: 소프트웨어명 혹은 설명 | IECSoft |
| Software version and/or revision date: 소프트웨어 버젼과 개정일 | 2_6-U |

| Date of information 입수 일자 | Summary of information provided by vendor 공급자에게 제공받은 정보 요약 |
| --- | --- |
| 2021.09.22 | 최신 standrad 대응(sTANDARD ver 표기 및 디버그) |

| UL Staff Member Receiving Information: 수령한 ul 직원 | 최형민 |
| --- | --- |
| Date on Which All Needed Information In Hand: 관련 정보 수령일 | 2021.09.22 |
| Scan and/or attach information provided by the vendor: 공급자에게 제공받은 자료, 스캔본(첨부) | IECSoft v2.6 업데이트 노트.pdf |

validation of TESTING software

시험 소프트웨어의 유효성 확인

# [ ]  Validation tests performed by UL

# UL이 유효성확인 시험을 실시한 경우

| Software Name or Description: 소프트웨어명 또는 상세사항 |  |
| --- | --- |
| Software Author: 소프트웨어 제작자 |  |
| Software Version and/or revision date: 소프트웨어 버전 및/또는 수정일 |  |
| Reference documents: 참고 문서 |  |
| Operating unit description: 조작 단위 설명 |  |
| Software components: 소프트웨어 구성 |  |
| Hardware components: 하드웨어 구성 |  |

# For acquisition functions:

# 획득 기능에 있어

| Name or description of function 기능 명칭 또는 상세사항 |  |
| --- | --- |
| Description of the means by which test data was acquired independent of software: 소프트웨어와 별개로 시험 데이터를 획득한 방법에 대한 설명 |  |
| Acceptance criteria: 수락 기준 |  |

Repeat tests a sufficient number of times if acquisition functions depend on user inputs. Scan and/or attach test data acquired by software and test data acquired by a means independent of the software

획득 기능이 사용자 입력에 따라 달라지는 경우, 수차례 충분히 시험을 반복. 소프트웨어로 얻어진 시험데이터와 소프트웨어와 별개의 방법으로 얻어진 시험 데이터를 스캔 및/또는 첨부.

# For processing functions:

# 프로세싱 기능:

| Name or description of function 기능 명칭 또는 상세사항 |  |
| --- | --- |
| Description of the means by which test data was processed independent of software: 소프트웨어와 별개로 프로세스 된 시험 데이터 방법에 대한 설명 |  |
| Acceptance criteria: 수락 기준 |  |

# Scan and/or attach the data used as input to the Processing functions, the output of the Processing Software, and the output of the processing of the data by a means independent of the Processing Software

# 프로세싱 기능으로 입력, 프로세싱 소프트웨어의 출력, 그리고 프로세싱 소프트웨어와 별개의 방법을 사용한 데이터의 프로세싱 출력을 스캔 및/또는 첨부.

# For control functions:

# 제어 기능에 있어서

| Equipment function controlled 제어된 장비 기능 | Expected equipment function 예상되는 장비 기능 | Observed equipment function 확인되는 장비 기능 | Means by which equipment function was determined (independent of control software) 장비 기능이 결정된 방법 (제어 소프트웨어와 무관) |
| --- | --- | --- | --- |

| Acceptance criteria: 수락 기준 |  |
| --- | --- |

Repeat tests a sufficient number of times if control functions depend on user inputs. Scan and/or attach any raw data, observations or other pertinent information

제어 기능이 사용자 입력에 따라 달라지는 경우, 수차례 충분히 시험을 반복. 로우 데이터, 확인사항 또는 그 밖의 관련 정보를 스캔 및/또는 첨부.

| Date of Test: 시험 일자 |  |
| --- | --- |
| UL Staff Member Performing Test : 시험을 수행한 UL 인원 |  |
| UL Staff Member Authorizing Test as a Successful Validation: 유효성확인으로 시험을 승인하는 UL직원 |  |