## Sheet1
연간 교정 계획서
순번 | 관리번호 | 장비명 | 현황 |  |  | 계획 |  |  | 비 고
| (SUW-) |  | 유효일자 | 교정주기 | 교정기관 | 교정일자 | 교정기관 | 확 인
1 | E0001 | Receiver | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
2 | E0004 | Bilog Antenna | 2024-07-30 | 24 | HCT | 2026-07-30 | HCT
3 | E0005 | Horn Antenna | 2024-07-17 | 24 | OHTAMA | 2026-07-17 | OHTAMA
4 | E0006 | Horn Antenna | 2024-07-23 | 24 | HCT | 2026-07-23 | HCT
5 | E0007 | Pre-Amplifier | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
6 | E0013 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
7 | E0014 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
8 | E0015 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
9 | E0018 | Bluetooth Tester | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
10 | E0021 | Bilog Antenna | 2024-08-12 | 24 | HCT | 2026-08-12 | HCT
11 | E0022 | Pre-Amplifier | 2025-07-28 | 12 | HCT | 2026-07-28 | HCT
12 | E0023 | Pre-Amplifier | 2025-07-28 | 12 | HCT | 2026-07-28 | HCT
13 | E0024 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
14 | E0025 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
15 | E0033 | RECEIVER, EMI | 2025-11-11 | 12 | HCT | 2026-11-11 | HCT
16 | E0034 | PULSE LIMITER | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
17 | E0035 | LISN | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
18 | E0036 | LISN | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
19 | E0041 | Power Sensor | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
20 | E0042 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
21 | E0043 | Spectrum Analyzer | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
22 | E0045 | Directional Coupler | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
23 | E0046 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
24 | E0047 | Termination | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
25 | E0048 | Power Supply | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
26 | E0049 | Temperature & Humidity Chamber | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
27 | E0050 | Temperature & Humidity Chamber | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
28 | E0051 | Signal Generator | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
29 | E0052 | Spectrum Analyzer | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
30 | E0057 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
31 | E0058 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
32 | E0059 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
33 | E0060 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
34 | E0061 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
35 | E0062 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
36 | E0063 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
37 | E0064 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
38 | E0065 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
39 | E0066 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
40 | E0072 | HORN ANTENNA | 2024-07-17 | 24 | OHTAMA | 2026-07-17 | OHTAMA
41 | E0073 | HORN ANTENNA | 2024-07-17 | 24 | OHTAMA | 2026-07-17 | OHTAMA
42 | E0076 | Step Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
43 | E0077 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
44 | E0078 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
45 | E0079 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
46 | E0080 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
47 | E0081 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
48 | E0083 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
49 | E0084 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
50 | E0085 | TERMINATION | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
51 | E0086 | TERMINATION | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
52 | E0087 | TERMINATION | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
53 | E0088 | TERMINATION | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
54 | E0090 | TERMINATION | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
55 | E0091 | TERMINATION | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
56 | E0094 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
57 | E0095 | Directional Coupler | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
58 | E0098 | Directional Coupler | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
59 | E0099 | Power Supply | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
60 | E0100 | Power Supply | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
61 | E0101 | Power Supply | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
62 | E0102 | Digital Multimeter | 2025-07-25 | 12 | HCT | 2026-07-25 | HCT
63 | E0103 | Digital Multimeter | 2025-07-25 | 12 | HCT | 2026-07-25 | HCT
64 | E0104 | Digital Multimeter | 2025-07-25 | 12 | HCT | 2026-07-25 | HCT
65 | E0105 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
66 | E0106 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
67 | E0107 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
68 | E0113 | Spectrum Analyzer | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
69 | E0114 | RECEIVER, EMI | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
70 | E0116 | Pre-Amplifier | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
71 | E0117 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
72 | E0118 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
73 | E0119 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
74 | E0120 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
75 | E0121 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
76 | E0122 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
77 | E0124 | Bilog Antenna | 2024-07-30 | 24 | HCT | 2026-07-30 | HCT
78 | E0125 | HORN ANTENNA | 2024-07-17 | 24 | OHTAMA | 2026-07-17 | OHTAMA
79 | E0131 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
80 | E0132 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
81 | E0133 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
82 | E0134 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
83 | E0135 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
84 | E0136 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
85 | E0137 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
86 | E0138 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
87 | E0139 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
88 | E0140 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
89 | E0141 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
90 | E0142 | Notch Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
91 | E0143 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
92 | E0145 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
93 | E0146 | Filter | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
94 | E0147 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
95 | E0148 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
96 | E0149 | Network Analyzer | 2025-01-02 | 12 | HCT | 2026-01-02 | HCT
97 | E0150 | Slide AC | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
98 | E0151 | Slide AC | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
99 | E0155 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
100 | E0156 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
101 | E0157 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
102 | E0162 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
103 | E0163 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
104 | E0164 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
105 | E0165 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
106 | E0166 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
107 | E0167 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
108 | E0168 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
109 | E0169 | Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
110 | E0172 | Spectrum Analyzer | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
111 | E0178 | Signal Generator | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
112 | E0179 | SG Extension Module | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
113 | E0180 | SG Extension Module | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
114 | E0181 | SG Extension Module | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
115 | E0182 | SG Extension Module | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
116 | E0183 | SG Extension Module | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
117 | E0184 | Power Meter | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
118 | E0185 | Power Sensor | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
119 | E0188 | Oscilloscope | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
120 | E0190 | UXM 5G Wireless Test Platform | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
121 | E0191 | UXM 5G Wireless Test Platform | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
122 | E0199 | mmWave Transceiver | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
123 | E0200 | mmWave Transceiver | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
124 | E0201 | mmWave Transceiver | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
125 | E0202 | mmWave Transceiver | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
126 | E0224 | Attenuator | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
127 | E0232 | Power Splitter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
128 | E0234 | High Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
129 | E0235 | High Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
130 | E0236 | High Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
131 | E0237 | Temp and Humidity recorder | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
132 | E0238 | High Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
133 | E0239 | High Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
134 | E0240 | Low Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
135 | E0241 | Low Pass Filter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
136 | E0242 | Power Sensor | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
137 | E0244 | Power Sensor | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
138 | E0245 | Directional Coupler | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
139 | E0246 | HORN ANTENNA | 2024-12-24 | 24 | HCT | 2026-12-24 | HCT
140 | E0249 | Spectrum Analyzer | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
141 | E0255 | Spectrum Analyzer | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
142 | E0256 | Call Box | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
143 | E0257 | Call Box | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
144 | E0258 | Call Box | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
145 | E0269 | Horn Antenna | 2024-08-09 | 24 | HCT | 2026-08-09 | HCT
146 | E0271 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
147 | E0272 | Pre-Amplifier | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
148 | E0273 | Fixed Attenuator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
149 | E0274 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
150 | E0275 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
151 | E0276 | Filter | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
152 | E0278 | AMPLIFIER | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
153 | E0279 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
154 | E0280 | Power Sensor | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
155 | E0281 | Network Analyzer | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
156 | E0283 | Power Sensor | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
157 | E0284 | UXM 5G Wireless Test Platform | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
158 | E0285 | Average Power Sensor | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
159 | E0286 | Average Power Sensor | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
160 | E0287 | Directional Coupler | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
161 | E0288 | Directional Coupler | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
162 | E0289 | Call Box | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
163 | E0292 | Power Splitter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
164 | E0294 | Power Splitter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
165 | E0296 | Power Splitter | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
166 | E0298 | Attenuator | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
167 | E0299 | Attenuator | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
168 | E0307 | Pre-Amplifier | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
169 | E0310 | Spectrum Analyzer | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
170 | E0311 | Spectrum Analyzer | 2025-12-29 | 12 | HCT | 2026-12-29 | HCT
171 | E0312 | Signal Generator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
172 | E0313 | Signal Generator | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
173 | E0314 | Open Switch and Control Unit | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
174 | E0316 | Temperature & Humidity Chamber | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
175 | E0317 | Wireless Connectivity Tester | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
176 | E0319 | POWER DIVIDER | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
177 | E0320 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
178 | E0322 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
179 | E0323 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
180 | E0324 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
181 | E0325 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
182 | E0328 | Biconical Antenna | 2024-12-24 | 24 | HCT | 2026-12-24 | HCT
183 | E0331 | Pre-Amplifier | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
184 | E0332 | Pre-Amplifier | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
185 | E0333 | Pre-Amplifier | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
186 | E0334 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
187 | E0348 | Termination | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
188 | E0349 | Termination | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
189 | E0350 | Termination | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
190 | E0352 | 진동시험기 | 2025-07-30 | 12 | HCT | 2026-07-30 | HCT
191 | E0355 | 진동계 | 2025-07-30 | 12 | HCT | 2026-07-30 | HCT
192 | E0356 | Spectrum Analyzer | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
193 | E0357 | Spectrum Analyzer | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
194 | E0358 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
195 | E0359 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
196 | E0360 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
197 | E0361 | POWER SPLITTER | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
198 | E0362 | POWER SPLITTER | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
199 | E0363 | DC POWER SUPPLY | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
200 | E0364 | DC POWER SUPPLY | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
201 | E0366 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
202 | E0367 | Walk in chamber | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
203 | E0368 | DC POWER SUPPLY | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
204 | E0369 | DC POWER SUPPLY | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
205 | E0370 | Mobile Radio Test Platform | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
206 | E0371 | Power Sensor | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
207 | E0372 | Audio Analyzer | 2025-07-24 | 12 | HCT | 2026-07-24 | HCT
208 | E0373 | Modulation Analyzer | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
209 | E0374 | Function Waveform Generator | 2025-07-24 | 12 | HCT | 2026-07-24 | HCT
210 | E0375 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
211 | E0376 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
212 | E0377 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
213 | E0378 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
214 | E0379 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
215 | E0380 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
216 | E0381 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
217 | E0382 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
218 | E0383 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
219 | E0384 | ATTENUATOR | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
220 | E0385 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
221 | E0386 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
222 | E0387 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
223 | E0388 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
224 | E0389 | BAND REJECT FILTER | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
225 | E0391 | 10dB ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
226 | E0392 | ATTENUATOR | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
227 | E0393 | POWER SPLITTER | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
228 | E0395 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
229 | E0396 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
230 | E0397 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
231 | E0398 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
232 | E0399 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
233 | E0400 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
234 | E0401 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
235 | E0402 | ATTENUATOR | 2025-07-21 | 12 | HCT | 2026-07-21 | HCT
236 | E0403 | DC POWER SUPPLY | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
237 | E0404 | DC POWER SUPPLY | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
238 | E0405 | Vector Signal Generator | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
239 | E0406 | RF SWITCHING SYSTEM | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
240 | E0407 | Radio Communication Tester | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
241 | E0409 | Call Box | 2025-01-14 | 12 | HCT | 2026-01-14 | HCT
242 | E0410 | Pre-Amplifier | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
243 | E0411 | Coaxial Circulator | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
244 | E0412 | Coaxial Circulator | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
245 | E0417 | Coaxial Circulator | 2025-12-30 | 12 | HCT | 2026-12-30 | HCT
246 | E0421 | Pre-Amplifier | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
247 | E0422 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
248 | E0423 | Temp and Humidity recorder | 2025-07-22 | 12 | HCT | 2026-07-22 | HCT
249 | E0424 | BAND REJECT FILTER | 2025-07-23 | 12 | HCT | 2026-07-23 | HCT
|  | 특 기 사 항 |  | 작 성 |  | 검 토 |  | 승 인
|  |  |  | / / |  | / / |  | / /
UL-QP-19-01(01) | [8 empty] | 유엘코리아 주식회사